北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

| 产品名称 | 组胺半定量速测试剂包 | 生产日期 | 2021年03月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 | CDC-1301 | 有效期至 | 2022年03月 |

| 检测项目 | 质量要求 | 检验结果 |
| --- | --- | --- |
| 检测管显色准确度 组胺含量mg/kg | 0 100 300 500 | 合格 |
| A试剂含量，ml/瓶 | 11±0.2 | 合格 |
| B试剂含量，ml/瓶 | 3±0.2 | 合格 |
| C试剂含量，ml/瓶 | 3±0.2 | 合格 |
| D试剂含量，ml/瓶 | 3±0.2 | 合格 |

| 整批综合判定 | □合格 □不合格 |
| --- | --- |

报告人：                                   日期：