北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

| 产品名称 | 二氧化硫速测管 | 生产日期 | 年 月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 | CDC-2021 | 有效期至 | 年 月 |

| 检测项目 | 质量要求 | 检验结果 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化硫含量 mg/kg；L | 30 50 100 200 | 合格 |
| A试剂含量，ml/瓶 | 5±0.2 | 合格 |
| B试剂含量，ml/瓶 | 5±0.2 | 合格 |
| 包装密闭性 | 密封 | 合格 |

| 整批综合判定 | □合格 □不合格 |
| --- | --- |

报告人：                                   日期：