北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

| 产品名称 | 季铵盐消毒液浓度试纸0～1000 ppm | 生产日期 | 2022年8月16日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 | CDC-3054 | 有效期至 | 2024年8月17日 |

| 检测项目 | 质量要求 | 检验结果 |
| --- | --- | --- |
| 试纸显色准确度 消毒液浓度ppm （以十六烷基三甲基溴化铵CTMAB、双葵基二甲基氯化铵DDAC、十四烷基二甲基苄基氯化铵TDBAC 为标准物质对照测试） | 0 200 400 600 800 1000 | 合格 |
| 包装密闭性 | 密封 | 合格 |

| 整批综合判定 | □合格 □不合格 |
| --- | --- |

报告人：                                   日期：