北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

| 产品名称 | 水中镉速测包 | 生产日期 | 2021年03月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 | S308 | 有效期至 | 2022年09月 |

| 检测项目 | 质量要求 | 检验结果 |
| --- | --- | --- |
| 试纸显色准确度 镉色斑mg /L | 0 0.5 1.0 4.0 | 合格 |
| A试剂含量，ml/瓶 | 5±0.2 | 合格 |
| B试剂含量，ml/瓶 | 5±0.2 | 合格 |
| 试纸，片/包 | 51±1 | 合格 |

| 整批综合判定 | □合格 □不合格 |
| --- | --- |

报告人：                                   日期：