## Sheet1
微信浏览：请在浏览器打开↗
水质安全理化快速检测箱SL-09型 装箱单
检测箱预装辅助设备：1.0mL可调式移液器1把,移液头50支,多功能剪刀1把,Φ11mm12孔试管架1个,
30ml采样器1个，30ml采样罐10个,样品杯70个,PH试纸1包,一次性滴管30支,镊子1把,量尺1把,
小刀1把,封口膜1袋,记号笔2支。（预装辅助设备不拆购，其他可增减）
编号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 数量 | 说明 | 增减数量 | 备注
S101 | ABS铝合金箱体 500×400×160mm | 含预装辅助设备 | 套 | 1 | 明细
S102 | 水质理化检测ABS铝合金单箱体 | 500×400×160mm | 个 | 1
S206 | 水质采样器 | 250ml采样量 | 套 | 1 | 图像
1005 | 折叠式拉杆车 | 快检箱用 | 个 | 1 | 图像
3011 | 金属探针温度计 | -50～300℃ | 支 | 1 | 图像
2091 | 电导仪与溶解性总固体（TDS）检测仪 | 0～1999us/cm | 支 | 1 | 说明
2084 | 笔式酸度计 | Ph1.0～14.0 | 支 | 1 | 说明
S219 | 水中臭氧速测管 | 30次检测用量 | 包 | 1 | 说明
S211 | 酸碱度pH检测管 | 30管 | 包 | 1 | 说明
S300 | 水质色度速测管 | 约10次配标用量 | 套 | 1 | 说明
S301 | 水质浊度速测盒 | 约15次配标用量 | 盒 | 1 | 说明
S302 | 水中余氯、总氯速测盒 | 100次测定 | 盒 | 1 | 说明
S303 | 水质总硬度快速检测试剂盒 | 约30次测定用量 | 盒 | 1 | 说明
S304 | 水质耗氧量快速检测试剂盒 | 约20次测定用量 | 盒 | 1 | 说明
S305 | 水中砷速测盒 | 30次测定用量 | 盒 | 1 | 说明
S306 | 水中汞速测盒 | 30次测定用量 | 盒 | 1 | 说明
S307 | 水中锌速测包 | 30次测定用量 | 包 | 1 | 说明
S308 | 水中镉速测包 | 50次测定用量 | 包 | 1 | 说明
S309 | 水中铜速测包 | 25次测定用量 | 包 | 1 | 说明
S310 | 水中铅速测包 | 30次测定用量 | 包 | 1 | 说明
S311 | 水中锰速测盒 | 20次测定用量 | 盒 | 1 | 说明
S312 | 水中六价铬速测管 | 20次测定用量 | 包 | 1 | 说明
S313 | 水中氰化物速测管 | 20次测定用量 | 包 | 1 | 说明
S314 | 水中氟化物速测管 | 20次测定用量 | 包 | 1 | 说明
S315 | 水中甲醛速测盒 | 50次测定用量 | 盒 | 1 | 说明
S316 | 水中氯化物速测管 | 20次测定用量 | 包 | 1 | 说明
S317 | 水中硫酸盐速测管 | 20次测定用量 | 包 | 1 | 说明
S319 | 水中挥发酚速测盒 | 20次测定用量 | 盒 | 1 | 说明
S320 | 水中总铁速测管 | 20次测定用量 | 包 | 1 | 说明
S321 | 水中钡速测试剂盒 | 20次测定用量 | 盒 | 1 | 说明
S322 | 水中铝速测管 | 20次检测用量 | 包 | 1 | 说明
S323 | 水中氨氮速测管 | 20次测定用量 | 包 | 1 | 说明
S324 | 水中尿素速测管 | 20次测定用量 | 包 | 1 | 说明
S325 | 水中硫化物速测试剂 | 20次测定用量 | 包 | 1 | 说明
S326 | 水中硼速测包 | 40次试剂用量 | 包 | 1 | 说明
S328 | 水中阴离子合成洗涤剂速测盒 | 20次检测用量 | 盒 | 1 | 说明
S329 | 水中磷酸盐速测管 | 20次检测用量 | 包 | 1 | 说明
S330 | 水中亚氯酸盐、氯酸盐检测试剂盒（自备盐酸） | 20次检测用量 | 盒 | 1 | 说明
S331 | 水中高氯酸盐检测管试剂盒 | 20次检测用量 | 盒 | 1 | 说明
1061 | 亚硝酸盐速测管 | 20次测定用量 | 包 | 1 | 说明
2181 | 硝酸盐速测管 | 10次测定用量 | 包 | 1 | 说明
3040 | 余氯速测管 | 20次测定用量 | 包 | 1 | 说明
3043 | 二氧化氯速测盒 | 100次测定用量 | 盒 | 1 | 说明
1011 | 农药速测卡 | 20次测定用量 | 包 | 1 | 说明
1022 | 毒鼠强速测管 | 20次测定用量 | 盒 | 1 | 说明
1051 | 氟乙酰胺速测管 | 20次测定用量 | 盒 | 1 | 说明
3051 | 消毒液有效氯速测卡 | 20次测定 | 袋 | 1 | 说明
3052 | 消毒液有效氯速测试纸 | 150次测定 | 盒 | 1 | 说明
8014 | 水质安全风险监测与应急保障快速筛查 | 光盘 | 张 | 1 | 说明
10033 | 水质与食品安全多项目速测仪（手持式） | SYL-1B | 台 | 1 | 简介
合计 |  |  |  | 50
备注：点击备注栏中的说明，可以进入互联网连接的使用说明书。
北京食安迅达科技有限公司
电话 010-87703877 QQ:1944394173 微信17343004312 网址 www.bjsaxd.com
水质安全理化快速检测箱SL-12型 装箱单
（在水质安全理化快速检测箱SL-09型 基础上增加以下项目）
编号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 数量 | 说明 | 增减数量 | 备注
8015 | 水质安全现场快速筛查数字化系统 | 10寸平板电脑内置 | 套 | 1 | 说明
下载装箱单 |  |  |  |  | 有问有答